Опросный лист по двухканальным ультразвуковым расходомерам КАТФЛОУ 170

Контактное лицо *

Название Вашей организации *

Ваш e-mail *

Контактный телефон (с указанием кода города) *

Факс (с указанием кода города)

Количество расходомеров

Количество каналов измерения

1 2

Измеряемая среда

Диапазон температур измеряемой среды мин/макс, град.С

Максимальная концентрация твердых примесей и пузырьков газа, %

Предполагаемый расход,: мин/макс, м3/час

Материал трубы

Диаметр трубы, мм:

Какие нужны рабочие выходы (не более 4)?

Модуль токового входа Модуль токового выхода (активный) Модуль токового выхода (пассивный) Модуль потенциального выхода Модуль релейного выхода Модуль выхода "открытый коллектор" Модуль частотного выхода Модуль выхода Modbus Модуль выхода HART Модуль частотного выхода Модуль частотного выхода

Нужен ли температурный вход с опцией измерения количества тепла, включая 2 датчика PT100?

Да Нет

Расстояние от передатчика (основного прибора) до преобразователей (ультразвуковых датчиков), м

10 м 15 м другое

Классификация зоны в месте установки датчиков:

Классификация зоны в месте установки передатчика:

Маетриал Exd оболочки передатчика:

Аллюминий (стандарт) Нержавеющая сталь

Нужен ли обогреваемый шкаф для передатчика?

Да Нет

Другие требования к расходомеру, не вошедшие в опросный лист